## Motor
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## A
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ | 2024-04-18 20:29:42
HOUR METER (Compressor) | ( HR.) | 21995.00
Inlet Pressure | 450-500 (Psi) | 486.67
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi) | 1163.03
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi) | 1787.94
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi) | 47.60
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 91.05
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 94.45
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 92.50
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 87.63
GAS DETECTOR | 0 % LEL | 0.00
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC ) | 47.32
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP | 387.66
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## B
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ | 2024-04-18 20:29:43
HOUR METER (Compressor) | ( HR.) | 20830.00
Inlet Pressure | 450-500 (Psi) | 499.64
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi) | 499.62
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi) | 499.19
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi) | -0.58
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 34.22
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 34.87
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 32.99
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 33.15
GAS DETECTOR | 0 % LEL | 0.00
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC ) | 35.90
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP | -0.13
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## C
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## D
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male