## Motor
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## A
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ | 2024-04-19 16:37:59 | 2024-04-19 16:38:07 | 2024-04-19 16:39:01
HOUR METER (Compressor) | ( HR.) | 22005.00 | 22005.00 | 22005.00
Inlet Pressure | 450-500 (Psi) | 441.25 | 441.39 | 440.81
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi) | 441.74 | 441.89 | 441.74
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi) | 3098.08 | 3097.64 | 3097.64
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi) | 0.00 | -0.29 | 0.00
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 47.47 | 47.44 | 47.36
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 48.43 | 48.40 | 48.32
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 47.21 | 47.20 | 47.06
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 49.18 | 49.19 | 49.05
GAS DETECTOR | 0 % LEL | 0.00 | 0.00 | 0.00
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC ) | 50.07 | 50.07 | 50.06
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP | 0.13 | 0.13 | 0.20
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## B
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ | 2024-04-19 16:38:00 | 2024-04-19 16:38:08 | 2024-04-19 16:39:02
HOUR METER (Compressor) | ( HR.) | 20832.00 | 20832.00 | 20832.00
Inlet Pressure | 450-500 (Psi) | 480.11 | 480.11 | 480.40
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi) | 480.52 | 480.52 | 480.52
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi) | 480.38 | 480.38 | 480.96
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi) | -0.58 | -0.58 | -0.58
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 35.08 | 35.08 | 35.08
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 35.95 | 35.95 | 35.95
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 36.13 | 36.15 | 36.17
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC ) | 35.81 | 35.81 | 35.81
GAS DETECTOR | 0 % LEL | 0.00 | -0.00 | -0.01
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC ) | 35.89 | 35.90 | 35.90
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP | -0.22 | -0.20 | -0.18
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## C
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## D
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## E
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## F
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## G
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## H
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## I
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## J
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## K
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male

## L
บันทึกการปฏิบัติงานห้องควบคุมปฏิบัติการประจำวัน
สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก.....บ้านบึง.....
วันที่ ........../...................../..............
รายการที่ตรวจสอบ | มาตรฐานการตรวจสอบ | ( 23:00 - 07:00 ) |  | ( 07:00 - 15:00 ) | ( 15:00 - 23:00 )
ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | COMPRESSOR ……..
TIME | บันทึกเวลาที่ครวจสอบ
HOUR METER (Compressor) | ( HR.)
Inlet Pressure | 450-500 (Psi)
1st Stage Pressure | 1100-1560 (Psi)
Discharge Pressure | ไม่เกิน 3600 (psi)
Compresor oil Pressure | 25-80 (Psi)
1-1 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
1-2 st Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-1 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
2-2 nd Stage Temperature | (70 -150 ºC )
GAS DETECTOR | 0 % LEL
Compressor Oil Temperature | ( 40 - 85 ºC )
Motor Current | ไม่เกิน 540 AMP
รายการสิ่งที่ผิดปกติและซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์
ลงชื่อ.................../.........................../.......................... |  |  | ลงชื่อ..............................................................
ผู้ตรวจ |  |  | ผู้ควบคุม/วิศวกร
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male
Name | Age | Gender
John | 30 | Male
Alice | 25 | Female
Bob | 35 | Male